附件1：             能动学院实验室安全检查记录表

实验室：                                                 检查时间：

| 序号 | 检 查 内 容 |  | 分值 | 扣分 | 具 体 问 题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气与消防安全 | 易燃物是否远离用电器与插座；电器是否规范连接使用 | 10 |  |  |
| 2 |  | 是否安全使用大功率电器 | 10 |  |  |
| 3 |  | 小型电器在人员离开后是否及时断电 | 5 |  |  |
| 4 |  | 气瓶是否有标识，是否固定 | 5 |  |  |
| 5 | 实验仪器 管理 | 仪器是否有管理标签、专人管理保养，实验时是否有人看护 | 10 |  |  |
| 6 |  | 仪器是否有使用记录、使用登记 | 5 |  |  |
| 7 |  | 有无安全防护（防尘、除湿等）措施，噪声控制 | 10 |  |  |
| 8 | 危化品管理 | 危化品试剂存储是否安全、是否做到双人双锁 | 5 |  |  |
| 9 |  | 危化品领取台账是否健全，登记是否到位 | 10 |  |  |
| 10 |  | 废液是否集中回收，废液瓶是否有标识 | 5 |  |  |
| 11 | 实验室卫生 | 实验员是否使用防护用品 | 5 |  |  |
| 12 |  | 实验室卫生是否干净整洁 | 10 |  |  |
| 13 |  | 实验室无人时是否锁门 | 5 |  |  |
| 14 |  | 实验垃圾与生活垃圾是否分开 | 5 |  |  |
| 15 | 总分： |  |  |  |  |

检查人员：                                               日期：